Број:1588/2

Датум: 26.05.2023. године

Београд, Милана Кашанина, бр. 3

Позив за достављање понуда

# Врста поступка: Набавка на коју се закон не примењује у складу са чланом 27. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласаник РС“ бр. 91/2019)

Потребно је да доставите  понуду у поступку Набавке услуге санације мокрих чворова за потребе Института за ментално здравље са сукцесивном услугом и плаћањем према потреби наручиоца,  највише до утрошка процењене вредности за ову набавку.

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.

Понуђач се обавезује да по избору најповољније понуде приступи потписивању уговора на период од 12 месеци.

Понуде доставити Институту за ментално здравље, Београд, (путем маила: danka.jacimovic@imh.org.rs) са напоменом «ПОНУДА - за услугу санација мокрих чворова- » до 31.05.2023.године до 12.00 часова. Понуда треба да садржи цене у табели као и укупне цене са пдв-ом и без пдв-а. Благовременом понудом се сматра понуда која је примљена од стране наручиоца мејлом у року одређеном у позиву за достављање понуда.

У прилогу овог позива достављамо Вам образац понуде

ПОНУДА

за услугу санација мокрих чворова

Назив понуђача:___________________________________________________

Адреса:__________________________Шифра делатности:_______Матични број:_________

ПИБ:__________ Број рачуна:_________________    Телефон/ Фаx:__________________

е-маил:_____________________________  Лице за контакт:_______________________

Име Директора:________________________

ПОНУДА БР.____   ____ ОД ДАНА ___________

Понуђач понуду подноси (заокружити опцију) :

а)самостално

б)заједничка понуда

ц)са подизвођачем

| RB | NAZIV DOBARA | OKVIRNA KOLIČINA | JEDINIČNA MERA | JED.CENA BEZ PDV-A | JED.CENA SA PDV-OM | UKUPNA CENA BEZ PDV-A | UKUPNA CENA SA PDV-OM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Montaža nove PPR cevi fi 20 na svaki 2m ide jedna famozni komad | 1 | Metar |  |  |  |  |
| 2 | Montaža nove PPR cevi fi 25 na svaki 2m ide jedna famozni komad | 1 | Metar |  |  |  |  |
| 3 | Montaža nove PPR cevi fi 32 na svaki 2m ide jedna famozni komad | 1 | Metar |  |  |  |  |
| 4 | Montaža nove PPR cevi fi 40 na svaki 2m ide jedna famozni komad | 1 | Metar |  |  |  |  |
| 5 | Montaža nove PPR cevi fi 50 na svaki 2m ide jedna famozni komad | 1 | Metar |  |  |  |  |
| 6 | Montaža nove PPR cevi fi 63 na svaki 2m ide jedna famozni komad | 1 | Metar |  |  |  |  |
| 7 | Demontaža PPR-stare cevi prečnik fi 20 | 1 | Metar |  |  |  |  |
| 8 | Demontaža PPR-stare cevi prečnik fi 25 | 1 | Metar |  |  |  |  |
| 10 | Demontaža PPR-stare cevi prečnik fi 32 | 1 | Metar |  |  |  |  |
| 11 | Demontaža PPR-stare cevi prečnik fi 40 | 1 | Metar |  |  |  |  |
| 12 | Demontaža PPR-stare cevi prečnik fi 50 | 1 | Metar |  |  |  |  |
| 13 | Demontaža PPR-stare cevi prečnik fi 63 | 1 | Metar |  |  |  |  |
| 14 | Demontaža oštećene pocinkovane cevi ½“ dužine do 2m | 1 | Metar |  |  |  |  |
| 15 | Demontaža oštećene pocinkovane cevi ¾“ dužine do 2m | 1 | Metar |  |  |  |  |
| 16 | Demontaža oštećene pocinkovane cevi 1“ dužine do 2m | 1 | Metar |  |  |  |  |
| 17 | Demontaža oštećene pocinkovane cevi 5/4“ dužine do 2m | 1 | Metar |  |  |  |  |
| 18 | Demontaža oštećene pocinkovane cevi 6/4“ dužine do 2m | 1 | Metar |  |  |  |  |
| 19 | Demontaža oštećene pocinkovane cevi 2“ dužine do 2m | 1 | Metar |  |  |  |  |
| 20 | Demontaža oštećene pocinkovane cevi ½” dužine preko 2m | 1 | Metar |  |  |  |  |
| 21 | Demontaža oštećene pocinkovane cevi ¾” dužine preko 2m | 1 | Metar |  |  |  |  |

| 22 | Demontaža oštećene pocinkovane cevi 1” dužine preko 2m | 1 | Metar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Demontaža oštećene pocinkovane cevi 5/4” dužine preko 2m | 1 | Metar |  |  |  |  |
| 24 | Demontaža oštećene pocinkovane cevi 6/4” dužine preko 2m | 1 | Metar |  |  |  |  |
| 25 | Demontaža oštećene pocinkovane cevi 2” dužine preko 2m | 1 | Metar |  |  |  |  |
| 26 | Demontaža PVC cevi fi 70/250mm | 1 | komad |  |  |  |  |
| 27 | Montaža nove PVC cevi fi/250mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 28 | Demontaža PVC cevi fi 70/500mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 29 | Montaža nove PVC cevi fi 70/500mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 30 | Demontaža PVC cevi fi 70/1000mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 31 | Montaža nove PVC cevi fi 70/1000mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 32 | Demontaža PVC cevi fi 70/2000mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 33 | Montaža nove PVC cevi fi 70/2000mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 34 | Demontaža PVC cevi fi 110/250mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 35 | Montaža nove PVC cevi fi 110/250mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 36 | Demontaža PVC cevi fi 110/500mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 37 | Montaža nove PVC cevi fi 110/500mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 38 | Demontaža PVC cevi fi 110/1000mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 39 | Montaža nove PVC cevi fi 110/1000mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 40 | Demontaža PVC cevi fi 110/2000mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 41 | Montaža nove PVC cevi fi 110/2000mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 42 | Demontaža PVC cevi fi125/250mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 43 | Montaža nove PVC cevi fi125/250mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 44 | Demontaža PVC cevi fi125/500mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 45 | Montaža nove PVC cevi fi125/500mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 46 | Demontaža PVC cevi fi125/1000mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 47 | Montaža nove PVC cevi fi125/1000mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 48 | Demontaža PVC cevi fi125/2000mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 49 | Montaža nove PVC cevi fi125/2000mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 50 | Demontaža PVC cevi fi160/250mm | 1 | Komad |  |  |  |  |

| 51 | Montaža nove PVC cevi fi160/250mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | Demontaža PVC cevi fi160/500mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 53 | Montaža nove PVC cevi fi160/500mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 54 | Demontaža PVC cevi fi160/1000mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 55 | Montaža nove PVC cevi fi160/1000mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 56 | Demontaža PVC cevi fi160/2000mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 57 | Montaža nove PVC cevi fi160/2000mm | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 58 | Montaža pocinkovane hidrantske mreže 2“ | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 59 | Ugradnja prelaznog mufa sa pocinkovane cevi na PPR fi 20 | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 60 | Ugradnja prelaznog mufa sa pocinkovane cevi na PPR fi 25 | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 61 | Ugradnja prelaznog mufa sa pocinkovane cevi na PPR fi 32 | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 62 | Ugradnja prelaznog mufa sa pocinkovane cevi na PPR fi 40 | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 63 | Ugradnja prelaznog mufa sa pocinkovane cevi na PPR fi 50 | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 64 | Ugradnja prelaznog mufa sa pocinkovane cevi na PPR fi 63 | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 65 | Ventil ½“ i zamena istog | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 66 | Ventil ¾” i zamena istog | 1 | Komad |  |  |  |  |

| 67 | Ventil 1” i zamena istog | 1 | Komad |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | Ventil 5/4” i zamena istog | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 69 | Ventil 6/4” i zamena istog | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 70 | Ventil 2” i zamena istog | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 71 | Ventil 2 ½” i zamena istog | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 72 | Ventil 3” i zamena istog | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 73 | Klizana spojnica ½” i zamena iste | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 74 | Klizna spojnica ¾” i zamena iste | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 75 | Klizna spojnica 1” i zamena iste | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 76 | Klizna spojnica 5/4” i zamena iste | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 77 | Klizna spojnica 6/4” i zamena iste | 1 | komad |  |  |  |  |
| 78 | Klizna spojnica 2” i zamena iste | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 79 | Klizna spojnica 2 ½” i zamena iste | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 80 | Klizan spojnica 3” i zamena iste | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 81 | Holender spojnica ½” i zamena iste | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 82 | Holender spojnica ¾” i zamena iste | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 83 | Holender spojnica 1” i zamena iste | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 84 | Holender spojnca 5/4” i zamena iste | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 85 | Holender spojnica 6/4 i zamena iste | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 86 | Holendere spojnica 2” i zamena iste | 1 | komad |  |  |  |  |
| 87 | Holender spojnica 2 ½” i zamena iste | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 88 | Holender spojnica 3” i zamena iste | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 89 | Virbla za propusni ventil ½” i zamena iste | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 90 | Virbla za propusni ventil ¾” i zamena iste | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 91 | Virbla za propusni ventil 1” i zamena iste | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 92 | Virbla za propusni ventil 5/4” i zamena iste | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 93 | Virbla za propusni ventil 6/4” i zamena iste | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 94 | Virbla za propusni ventil 2” i zamena iste | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 95 | Ugradnja liveno-gvozdeni prelaz na PVC sa gumom fi 70 | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 96 | Ugradnja liveno-gvozdeni prelaz na PVC sa gumom fi 110 | 1 | Komad |  |  | ` |  |
| 97 | Ugradnja liveno-gvozdeni prelaz na PVC sa gumom fi 125 | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 98 | Ugradnja liveno-gvozdeni prelaz na PVC sa gumom fi 160 | 1 | Komad |  |  |  |  |

| 99 | Odgušenje horizontale sa elektro sajlom | 1 | Komad |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | Odgušenje vorizontale sa elektro sajlom | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 101 | Odgušenje slivnika (spolknog kišnog) | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 102 | Demontaža i montaža sifona kuhilje i lavaboa | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 103 | Demontaža i montaza WC šolje sa vodokotlićem | 5 | Komad |  |  |  |  |
| 104 | Demontaža i montaža lavaboa | 5 | Komad |  |  |  |  |
| 105 | Demontaža i montaža ek ventila | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 106 | Demontaža i montaža revizionog poklopca | 1 | komad |  |  |  |  |
| 106 | Odgušenje autocisternom WOMA | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 107 | Pranje šahta WOMA vozilom | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 108 | Demontaža i montaža slavine tuš kabine sa tušem | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 109 | Demontaža i montaža slavine lavaboa i kuhilje | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 110 | Demontaža i montaža protočnog bojlera 5-10l | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 111 | Demontaža i montaža bojlera 50-80l | 1 | Komad |  |  |  |  |
| 112 | Odlazak i povratak | 1 | sat |  |  |  |  |
| 113 | Ispitivanje i konstatacija kvara | 1 | Sat |  |  |  |  |
| 114 | Demontaža i montaža gips ploče | 1 | Komad |  |  |  |  |

| 115 | Štemovanje i odvod šuta opeke sa vraćanjem u prvobitan oblik | 1 | Metar kvadratni (m2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | Štemovanje i odvod šuta betona sa vraćanjem u prvobitan oblik | 1 | Metar kvodratni (m2) |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a:. Ukupno sa PDV-om:. |